ПРОТОКОЛ № 9

проведения публичных слушаний

по рассмотрению проекта документации по планировке территории проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район»

17 апреля  2023 г.                                                                                                  п. Кунья

Место проведения публичных слушаний: Псковская область, Куньинский район, СП «Куньинская волость», д. Встеселово, магазин ООО «Тайфун».

Дата и время проведения: 17.04.2023 г. в 14 час.30 мин.

Участники публичных слушаний:

Представители Администрации района:

- К.С. Павлов - заместитель начальника управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района;

- О.П. Граненков - Глава СП «Куньинская волость»;

- Л.М Борисенко - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Куньинского района;

- И.А. Юрченко - главный специалист управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района;

- В.Н. Кирьянова - главный специалист управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- Ю.В. Виноградова - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Куньинского района;

- Н.М. Григорьева - главный специалист Управления делами Администрации Куньинского района.

Правообладатели земельных участков, граничащие с земельным участком - нет.

Жители, проживающие на территории Куньинского района: 1 человек (подписи прилагаются).

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Куньинского района Лебедев О.Н. Публичные слушания назначены постановлением  Администрации Куньинского района от 09.03.2023 года № 96 «О назначении публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке территории проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район».

Способ информирования общественности: Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в районной газете «Пламя» от 15.03.2023 г. № 10, на официальном сайте муниципального образования «Куньинская волость», на официальном сайте муниципального образования «Куньинский район», на официальном сайте городского поселения «Кунья», а также на информационных стендах в общественных местах Куньинской волости: здание Администрации сельского поселения «Куньинская волость» по адресу: п.Кунья, ул.Дзержинского, д.22, здание Администрации городского поселения «Кунья» по адресу: п. Кунья, ул. Дзержинского, д.5., размещение информационного сообщения на информационных стендах в общественных местах Куньинской волости, а именно магазины Куньинского райпо в д. Боталово, д. Корнилово, д. Борок, д. Сопки,          д. Быково, д. Потеплино, магазин ООО «Тайфун» в д. Встеселово, Дом культуры в  д. Ущицы, д. Шейкино, клуб-библиотека в д. Слепнево.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Куньинского района в сети Интернет, в разделе «Документы-проекты»

Председательствующий публичных слушаний: Павлов К.С. - заместитель начальника управления по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Куньинского района.

Секретарь публичных слушаний: Кирьянова В.Н.- главный специалист управления по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства Администрации Куньинского района.

Повестка дня публичных слушаний:

Проведение публичных слушаний:

1) по рассмотрению проекта документации по планировке территории проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район».

2)  Вопросы, замечания, предложения участников публичных слушаний.

3)  Рекомендации.

Объект публичных слушаний:

1) проект документации по планировке территории проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район»;

Основания для проведения публичных слушаний:

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;

Федеральный закон  от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав муниципального образования «Куньинский район»;

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Куньинский район», утвержденный решением Собрания депутатов Куньинского района от 07.05.2020 № 255;

Постановление Администрации Куньинского района от 09.03.2023 № 96 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район».

Для проведения слушаний предлагается установить следующий регламент:

Время выступления: не более 15 минут.

Прения: не более 10 минут.

Подведение итогов: в форме голосования.

В ходе слушаний выступили:

Председательствующий Павлов К.С. открыл публичные слушания, ознакомил с вопросом повестки дня публичных слушаний, сообщил, что до начала публичных слушаний замечаний и предложений в письменном виде не поступало.

Павлов К.С.  доложил о том, что сегодня, 17.04.2023 года, Комиссия подводит итоги публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район».

Выступила Борисенко Л.М.:

Проектируемый объект: Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района.

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа для комплексного использования всеми категориями потребителей: вблизи       д. Суворово, д. Яблоница, д. Вашуткино, д. Борок, д. Никольское, д. Новотроицкое, д. Таборы, д. Мишково, д. Петелино, г. Кунья.

Назначение планируемого для размещения линейного объекта:

- отопление и горячее водоснабжение;

- для приготовления пищи.

Согласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 июля 2020 г. № 374/пр, проектируемый объект имеет код: 19.7.3.1 – Инженерные сети населенных пунктов. Газораспределительная сеть.

Согласно общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 проектируемый объект имеет код: 220.42.21.12.120 - трубопровод местный для газа (газопровод).

Врезка предусмотрена в существующий межпоселковый газопровод 1 категории ГРС Великие Луки - р.п. Кунья с отводами на д. Шедяково, п. Дубрава-1 Великолукского района и д. Корнилово, д. Ущицы Куньинского района Псковской области (II этапстроительства) через демонтаж заглушки Д-108 (т.7+7,0) стыковой сваркой. Далее газопровод высокого давления 1 категории Ø160 прокладывается в северо-восточном направлении с установкой ШРП-НОРД-Reval50-2-T0.1 в ограждении. После ШРП, газопровод высокого давления 2 категории следует в северо-восточном направлении, пересекая железную дорогу, поворачивает в 1ПК10+11,4 в восточном направлении, обходя д. Петелино с юго-восточной стороны. Затем трасса проектируемого газопровода поворачивает на север и следует вдоль автомобильной дороги «58 ОП РЗ 58К-161 «Кунья - Назимово»» с левой стороны, затем пересекает а/д «58 ОП РЗ 58К-161 «Кунья - Назимово»» на км 5+362,7 в 1ПК64+61,3-1ПК64+94,9 вблизи д. Мишково и прокладывается вдоль данной дороги с правой стороны в северо-восточном направлении, пересекая ручей б/н №2, реку Нудыш створ 2, обходя д. Никольское с восточной стороны.

Затем проектируемый газопровод прокладывается в северо-западном направлении, обходя д. Борок с восточной стороны вдоль автомобильной дороги «58 ОП РЗ 58К-161 «Кунья -Назимово»» с правой стороны в направлении к д. Яблоница. Обходя д. Яблоница с восточной стороны, трасса газопровода следует к площадке ООО «ВСК» - Горка, пересекая реку Глубочица с установкой крана шарового и заглушки стальной в надземном исполнении в 1ПК151+4,8.

Вблизи д. Никольское в 1ПК81+72,5/2ПК0 запроектирован отвод газопровода

высокого давления 2 категории Ø160 в северо-восточном направлении к площадке ООО «ВСК» Никольское, пересекая реку Нудыш створ 3, с установкой крана шарового и заглушки стальной в надземном исполнении в 2ПК9+35,2.

Запроектирован отвод газопровода высокого давления 2 категории Ø160 в 1ПК96+10,7/3ПК0 через автомобильную дорогу 58 ОП РЗ 58К-161 «Кунья - Назимово» на км 8+17,5. Трасса следует в юго-западном направлении до 3ПК20+15,4, пересекая автомобильную дорогу 58К-167 «Ущицы-Борок» на км 10+715,4, и поворачивает на юг, пересекая реку Нудыш, до 3ПК24+83,1. В 3ПК24+83,1 проектируемый газопровод следует в юго-западном направлении, обходя д. Новотроицкое с северной стороны и вблизи д. Таборы поворачивает в северном направлении до площадки ООО «ВСК» Пески с установкой крана шарового и заглушки стальной в надземном исполнении в 3ПК62+49,5.

Проектом предусматривается:

- прокладка полиэтиленового газопровода ниже глубины промерзания и составляет не менее 1,3 м до верха трубы;

- прокладка газопровода высокого давления 1 категории Р≤1,2 МПа подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 9 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100;

- прокладка газопровода высокого давления 2 категории Р≤0,6 МПа подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100;

- пересечение железной дороги предусматривается закрытым способом методом наклонно направленного бурения;

- пересечение А/д «Кунья - Назимово», грунтовой дороги на д. Вашутино, «Ущицы - Борок» предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

- пересечение заболоченной территории предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

- герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных

помещениях зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти метров от проектируемых подземных газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения в данном проекте отсутствуют.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Муниципального образования «Куньинская волость» Куньинского муниципального района Псковской области: вблизи д. Суворово, д. Яблоница,         д. Вашуткино, д. Борок, д. Никольское, д. Новотроицкое, д. Таборы, д. Мишково,    д. Петелино, г. Кунья.

Объекты, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, в данном проекте отсутствуют.

Проектом не предусматривается установка объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого размещения.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта, отсутствуют.

На прямых участках трассы газопровода, в пределах видимости (но не реже чем через 500 м), на углах поворота трассы в горизонтальной плоскости, на подводных переходах, а также на пересечениях с дорогами и другими коммуникациями предусмотрена установка опознавательных знаков газопровода в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей».

Для обозначения трассы также предусмотрена укладка сигнальной маркировочной ленты по всей длине трубопровода. Маркировочная лента представляет собой сигнальную ленту с закрепленными на ней с дистанцией 2 м кластерами электронных маркеров. Лента закладывается над коммуникацией и обеспечивает ее непрерывную трассировку по всей длине закладки ленты за счет взаимного пересечения сигналов, излучаемых соседними кластерами маркеров. Для возможности гарантированного обнаружения ленты, максимальная глубина заложения ленты составляет 60 см.

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков:

- путем образования земельного участка для земель государственная или муниципальная собственность, на которые не разграничена;

- путем образования части земельного участка.

Проектом межевания территории предусматривается установление публичного сервитута в целях, предусмотренных ч. 1 ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ (размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-,тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд).

Определение границ публичного сервитута обусловлено местоположением границ зоны планируемого размещения линейного объекта. Оформление публичного сервитута будет инициировано в случае неаргументированного отказа в согласовании прохождения трассы газопровода землепользователями.

Кирьянова В.Н.: Имеются ли вопросы?

Андреева В.Н.: вопросов нет, согласны с проектом документации по планировке территории проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район».

Павлов К.С.: Предлагаю признать публичные слушания по проекту документации по планировке территории проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район» состоявшимися. Других предложений и замечаний не поступало.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся - нет.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся - нет.

ИТОГ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Признать публичные слушания по рассмотрению проекта документации по планировке территории проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к 3 площадкам ООО «ВСК» Куньинского района» Псковская область, Куньинский район», состоявшимися.

Подготовить положительное заключение о публичных слушаниях, опубликовать в районной газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Куньинский район», муниципального образования «Куньинская волость» и  городского поселения «Кунья» в сети Интернет.

Председательствующий публичных слушаний К.С. Павлов поблагодарил всех присутствующих за участие в обсуждении вопроса и объявил публичные слушания закрытыми.

Председательствующий  ________________   К.С. Павлов

Секретарь Комиссии      ________________   В.Н. Кирьянова